## L1 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Gennaio 2018
Report Mensile - L1 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 1 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.0025 | 100 |  | 9.9345 | 100 |  | 33.8796 | 100 |  | 0.151 | 100 |  | 2.0954 | 100 |  | 0.22637 | 100 |  | 0.18334 | 100 |  | 0.17519 | 100 |  | 9.2135 | 100 |  | 13.8306 | 100 |  | 122.1925 | 100 |  | 989.5372 | 100 |  | 124.8926 | 100 |  | 1003.0183 | 100 | 48 | 24 | 512.8
02 |  | 2.4687 | 100 |  | 11.8072 | 100 |  | 32.6215 | 100 |  | 0.17982 | 100 |  | 2.0101 | 100 |  | 0.25827 | 100 |  | 0.23875 | 100 |  | 0.30911 | 100 |  | 8.7668 | 100 |  | 13.8939 | 100 |  | 123.7542 | 100 |  | 991.2948 | 100 |  | 127.2607 | 100 |  | 996.082 | 100 | 48 | 24 | 534.3
03 |  | 2.3672 | 100 |  | 11.7959 | 100 |  | 32.863 | 100 |  | 0.27574 | 100 |  | 2.0139 | 100 |  | 0.32607 | 100 |  | 0.24668 | 100 |  | 0.1085 | 100 |  | 8.6655 | 100 |  | 14.2182 | 100 |  | 127.3188 | 100 |  | 987.4487 | 100 |  | 132.2775 | 100 |  | 992.1236 | 100 | 48 | 24 | 585.5
04 |  | 2.3751 | 100 |  | 11.2181 | 100 |  | 33.4159 | 100 |  | 0.16721 | 100 |  | 2.0034 | 100 |  | 0.27234 | 100 |  | 0.2346 | 100 |  | 0.18058 | 100 |  | 8.6457 | 100 |  | 14.6549 | 100 |  | 124.9519 | 100 |  | 984.8922 | 100 |  | 130.9651 | 100 |  | 992.2195 | 100 | 48 | 24 | 578.8
05 |  | 2.3605 | 100 |  | 12.6084 | 100 |  | 33.1078 | 100 |  | 0.11243 | 100 |  | 2.0375 | 100 |  | 0.2749 | 100 |  | 0.22974 | 100 |  | 0.42273 | 100 |  | 8.9097 | 100 |  | 14.3387 | 100 |  | 124.466 | 100 |  | 986.6422 | 100 |  | 130.7521 | 100 |  | 990.4716 | 100 | 48 | 24 | 575.9
06 |  | 2.3343 | 100 |  | 13.3999 | 100 |  | 32.1059 | 100 |  | 0.12123 | 100 |  | 2.0252 | 100 |  | 0.27983 | 100 |  | 0.21928 | 100 |  | 0.24191 | 100 |  | 8.7285 | 100 |  | 14.8964 | 100 |  | 124.454 | 100 |  | 990.6958 | 100 |  | 130.6059 | 100 |  | 986.2449 | 100 | 48 | 24 | 601.6
07 |  | 2.3087 | 100 |  | 12.2736 | 100 |  | 31.9152 | 100 |  | 0.1222 | 100 |  | 1.9575 | 100 |  | 0.26895 | 100 |  | 0.21249 | 100 |  | 0.1666 | 100 |  | 8.3044 | 100 |  | 15.2709 | 100 |  | 123.8975 | 100 |  | 996.4494 | 100 |  | 125.5286 | 100 |  | 1000.6992 | 100 | 48 | 24 | 547.9
08 |  | 2.715 | 100 |  | 11.7765 | 100 |  | 32.0365 | 100 |  | 0.11409 | 100 |  | 2.0074 | 100 |  | 0.27834 | 100 |  | 0.26468 | 100 |  | 0.17306 | 100 |  | 8.6272 | 100 |  | 15.1059 | 100 |  | 124.2442 | 100 |  | 998.2683 | 100 |  | 128.8098 | 100 |  | 995.8863 | 100 | 48 | 24 | 589
09 |  | 2.2966 | 100 |  | 12.907 | 100 |  | 29.9171 | 100 |  | 0.17081 | 100 |  | 2.0498 | 100 |  | 0.27561 | 100 |  | 0.22806 | 100 |  | 0.20302 | 100 |  | 8.8921 | 100 |  | 14.9311 | 100 |  | 124.5959 | 100 |  | 994.8306 | 100 |  | 129.413 | 100 |  | 991.9636 | 100 | 48 | 24 | 566.3
10 |  | 2.3595 | 100 |  | 12.4767 | 100 |  | 32.1642 | 100 |  | 0.099213 | 100 |  | 2.0338 | 100 |  | 0.23389 | 100 |  | 0.22056 | 100 |  | 0.17739 | 100 |  | 9.0369 | 100 |  | 14.5208 | 100 |  | 124.7056 | 100 |  | 992.6188 | 100 |  | 129.0698 | 100 |  | 1004.6161 | 100 | 48 | 24 | 566.9
11 |  | 2.382 | 100 |  | 11.2226 | 100 |  | 32.8694 | 100 |  | 0.21227 | 100 |  | 1.9994 | 100 |  | 0.23599 | 100 |  | 0.18124 | 100 |  | 0.11519 | 100 |  | 8.6759 | 100 |  | 14.2881 | 100 |  | 125.015 | 100 |  | 990.606 | 100 |  | 129.8745 | 100 |  | 999.1474 | 100 | 48 | 24 | 546.1
12 |  | 2.3114 | 100 |  | 12.3376 | 100 |  | 33.1039 | 100 |  | 0.03911 | 100 |  | 1.9836 | 100 |  | 0.2584 | 100 |  | 0.18582 | 100 |  | 0.15052 | 100 |  | 8.5599 | 100 |  | 14.6802 | 100 |  | 124.9645 | 100 |  | 997.0722 | 100 |  | 132.9039 | 100 |  | 999.6111 | 100 | 48 | 24 | 599.3
13 |  | 2.3372 | 100 |  | 14.439 | 100 |  | 33.5535 | 100 |  | 0.16458 | 100 |  | 2.0018 | 100 |  | 0.21819 | 100 |  | 0.15965 | 100 |  | 0.35068 | 100 |  | 8.6923 | 100 |  | 14.6556 | 100 |  | 124.6659 | 100 |  | 999.3251 | 100 |  | 126.6509 | 100 |  | 1003.3221 | 100 | 48 | 24 | 560.5
14 |  | 2.303 | 100 |  | 16.2828 | 100 |  | 32.9162 | 100 |  | 0.18261 | 100 |  | 1.9616 | 100 |  | 0.2231 | 100 |  | 0.15953 | 100 |  | 0.37346 | 100 |  | 8.3663 | 100 |  | 15.1424 | 100 |  | 124.5763 | 100 |  | 998.8173 | 100 |  | 126.9132 | 100 |  | 1002.4458 | 100 | 48 | 24 | 584.3
15 |  | 1.8352 | 100 |  | 12.0804 | 100 |  | 32.6098 | 100 |  | 0.17736 | 100 |  | 2.0605 | 100 |  | 0.28663 | 100 |  | 0.25685 | 100 |  | 0.29908 | 100 |  | 8.966 | 100 |  | 14.7056 | 100 |  | 124.8848 | 100 |  | 999.1945 | 100 |  | 129.8761 | 100 |  | 993.1675 | 100 | 48 | 24 | 560.9
16 |  | 2.3413 | 100 |  | 15.071 | 100 |  | 31.0135 | 100 |  | 0.10017 | 100 |  | 2.076 | 100 |  | 0.28869 | 100 |  | 0.18483 | 100 |  | 0.2492 | 100 |  | 9.1041 | 100 |  | 14.7301 | 100 |  | 124.447 | 100 |  | 986.6238 | 100 |  | 127.812 | 100 |  | 985.6068 | 100 | 48 | 24 | 583.8
17 |  | 2.7786 | 100 |  | 15.7565 | 100 |  | 31.8079 | 100 |  | 0.075172 | 100 |  | 2.0583 | 100 |  | 0.23997 | 100 |  | 0.20045 | 100 |  | 0.33957 | 100 |  | 9.0526 | 100 |  | 14.274 | 100 |  | 124.9942 | 100 |  | 983.6352 | 100 |  | 133.2606 | 100 |  | 988.7124 | 100 | 48 | 24 | 583.9
18 |  | 2.3749 | 100 |  | 17.0951 | 100 |  | 32.4197 | 100 |  | 0.13951 | 100 |  | 2.0584 | 100 |  | 0.2096 | 100 |  | 0.17665 | 100 |  | 0.45196 | 100 |  | 9.0986 | 100 |  | 14.1094 | 100 |  | 125.0192 | 100 |  | 990.9999 | 100 |  | 133.2258 | 100 |  | 994.474 | 100 | 48 | 24 | 574
19 |  | 1.872 | 100 |  | 13.2083 | 100 |  | 29.5388 | 100 |  | 0.14511 | 100 |  | 2.0604 | 100 |  | 0.28755 | 100 |  | 0.19512 | 100 |  | 0.31935 | 100 |  | 9.213 | 100 |  | 13.3563 | 100 |  | 124.2772 | 100 |  | 986.5662 | 100 |  | 131.2615 | 100 |  | 1001.6404 | 100 | 48 | 24 | 516.7
20 |  | 0.41193 | 100 |  | 8.6574 | 100 |  | 32.2684 | 100 |  | 0.06551 | 100 |  | 2.3664 | 100 |  | 0.3872 | 100 |  | 0.17465 | 100 |  | 0.15387 | 100 |  | 10.7501 | 100 |  | 12.7053 | 100 |  | 118.6695 | 100 |  | 988.259 | 100 |  | 112.7844 | 100 |  | 992.6229 | 100 | 48 | 24 | 423.6
21 |  | 1.5235 | 100 |  | 13.0837 | 100 |  | 32.6547 | 100 |  | 0.16712 | 100 |  | 2.0668 | 100 |  | 0.23506 | 100 |  | 0.21114 | 100 |  | 0.19526 | 100 |  | 9.0637 | 100 |  | 14.4714 | 100 |  | 125.3872 | 100 |  | 984.8518 | 100 |  | 132.5762 | 100 |  | 990.5597 | 100 | 48 | 24 | 581.8
22 |  | 1.8543 | 100 |  | 13.9631 | 100 |  | 32.866 | 100 |  | 0.1578 | 100 |  | 2.0598 | 100 |  | 0.2346 | 100 |  | 0.18249 | 100 |  | 0.23355 | 100 |  | 9.0354 | 100 |  | 14.2142 | 100 |  | 125.5547 | 100 |  | 992.2931 | 100 |  | 134.5207 | 100 |  | 987.1959 | 100 | 48 | 24 | 577.1
23 |  | 2.4494 | 100 |  | 12.3692 | 100 |  | 33.1903 | 100 |  | 0.20945 | 100 |  | 2.0423 | 100 |  | 0.2676 | 100 |  | 0.16471 | 100 |  | 0.10059 | 100 |  | 9.0124 | 100 |  | 14.0467 | 100 |  | 125.0831 | 100 |  | 999.5458 | 100 |  | 135.424 | 100 |  | 984.7411 | 100 | 48 | 24 | 566.5
24 |  | 2.1562 | 100 |  | 11.53 | 100 |  | 32.6626 | 100 |  | 0.14466 | 100 |  | 2.0768 | 100 |  | 0.25491 | 100 |  | 0.15379 | 100 |  | 0.12496 | 100 |  | 9.2217 | 100 |  | 13.9989 | 100 |  | 124.9513 | 100 |  | 1007.9804 | 100 |  | 131.07 | 100 |  | 980.2542 | 100 | 48 | 24 | 543.9
25 |  | 1.8128 | 100 |  | 11.0513 | 100 |  | 32.9247 | 100 |  | 0.15411 | 100 |  | 2.1528 | 100 |  | 0.27168 | 100 |  | 0.15539 | 100 |  | 0.37899 | 100 |  | 9.5659 | 100 |  | 14.1734 | 100 |  | 124.9604 | 100 |  | 1003.2364 | 100 |  | 128.4192 | 100 |  | 990.9373 | 100 | 48 | 24 | 536.9
26 |  | 1.6682 | 100 |  | 8.447 | 100 |  | 31.6401 | 100 |  | 0.11305 | 100 |  | 2.1985 | 100 |  | 0.23067 | 100 |  | 0.16903 | 100 |  | 0.3671 | 100 |  | 9.7468 | 100 |  | 14.2094 | 100 |  | 125.1171 | 100 |  | 1000.1214 | 100 |  | 127.755 | 100 |  | 992.703 | 100 | 48 | 24 | 522.7
27 |  | 1.8414 | 100 |  | 9.8314 | 100 |  | 32.0091 | 100 |  | 0.09045 | 100 |  | 2.0982 | 100 |  | 0.17448 | 100 |  | 0.15457 | 100 |  | 0.23016 | 100 |  | 9.2178 | 100 |  | 14.6003 | 100 |  | 125.6793 | 100 |  | 1006.9484 | 100 |  | 127.5442 | 100 |  | 1001.0856 | 100 | 48 | 24 | 551.3
28 |  | 1.7774 | 100 |  | 11.7683 | 100 |  | 32.6479 | 100 |  | 0.17819 | 100 |  | 2.0243 | 100 |  | 0.20726 | 100 |  | 0.16121 | 100 |  | 0.3578 | 100 |  | 8.7747 | 100 |  | 14.8538 | 100 |  | 125.0498 | 100 |  | 1011.4793 | 100 |  | 130.9732 | 100 |  | 993.0642 | 100 | 48 | 24 | 570.9
29 |  | 1.7346 | 100 |  | 10.5865 | 100 |  | 33.1936 | 100 |  | 0.12547 | 100 |  | 2.0493 | 100 |  | 0.22043 | 100 |  | 0.15166 | 100 |  | 0.19671 | 100 |  | 9.0346 | 100 |  | 14.1317 | 100 |  | 125.1448 | 100 |  | 1008.5407 | 100 |  | 130.8395 | 100 |  | 986.0548 | 100 | 48 | 24 | 549.3
30 |  | 2.4519 | 100 |  | 12.2963 | 100 |  | 32.2848 | 100 |  | 0.092668 | 100 |  | 2.0624 | 100 |  | 0.25148 | 100 |  | 0.16297 | 100 |  | 0.097886 | 100 |  | 9.0736 | 100 |  | 14.4558 | 100 |  | 125.356 | 100 |  | 1004.8317 | 100 |  | 132.0699 | 100 |  | 987.8288 | 100 | 48 | 24 | 584.3
31 |  | 2.5907 | 100 |  | 13.2658 | 100 |  | 32.7614 | 100 |  | 0.10232 | 100 |  | 2.0471 | 100 |  | 0.23924 | 100 |  | 0.16429 | 100 |  | 0.24476 | 100 |  | 8.9594 | 100 |  | 14.6243 | 100 |  | 124.9806 | 100 |  | 999.068 | 100 |  | 130.4154 | 100 |  | 984.9008 | 100 | 48 | 24 | 578.7
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.1418 | 100 |  | 12.4046 | 100 |  | 32.4182 | 100 |  | 0.14034 | 100 |  | 2.0561 | 100 |  | 0.2554 | 100 |  | 0.19304 | 100 |  | 0.24157 | 100 |  | 8.9992 | 100 |  | 14.39 | 100 |  | 124.6245 | 100 |  | 995.2475 | 100 |  | 129.5402 | 100 |  | 993.3355 | 100 | 1488 | 744 | 17355.5
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/02/2018 01:23:49
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## L2 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Gennaio 2018
Report Mensile - L2 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossido Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 2 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.281 | 100 |  | 6.6434 | 100 |  | 35.0684 | 100 |  | 0.66896 | 100 |  | 0.033759 | 100 |  | 0.31645 | 100 |  | 0.098822 | 100 |  | 0.24735 | 100 |  | 8.3285 | 100 |  | 13.365 | 100 |  | 119.196 | 100 |  | 988.0004 | 100 |  | 126.777 | 100 |  | 1086.5288 | 100 | 48 | 24 | 526.3
02 |  | 1.9839 | 100 |  | 8.1733 | 100 |  | 33.0363 | 100 |  | 0.54457 | 100 |  | 0.071653 | 100 |  | 0.34237 | 100 |  | 0.10193 | 100 |  | 0.21893 | 100 |  | 8.4753 | 100 |  | 13.0166 | 100 |  | 121.8017 | 100 |  | 989.8332 | 100 |  | 128.8449 | 100 |  | 1071.7936 | 100 | 48 | 24 | 536.4
03 |  | 1.8433 | 100 |  | 9.2041 | 100 |  | 35.4142 | 100 |  | 0.55587 | 100 |  | 0.010128 | 100 |  | 0.64724 | 100 |  | 0.10446 | 100 |  | 0.41764 | 100 |  | 8.8168 | 100 |  | 12.5308 | 100 |  | 123.6208 | 100 |  | 986.0015 | 100 |  | 126.2519 | 100 |  | 1062.1078 | 100 | 48 | 24 | 513.6
04 |  | 1.6718 | 100 |  | 7.3195 | 100 |  | 34.5582 | 100 |  | 0.56775 | 100 |  | 0.0058336 | 100 |  | 0.39853 | 100 |  | 0.10374 | 100 |  | 0.28633 | 100 |  | 8.8747 | 100 |  | 12.9673 | 100 |  | 120.748 | 100 |  | 983.487 | 100 |  | 126.079 | 100 |  | 1070.9378 | 100 | 48 | 24 | 504.5
05 |  | 1.776 | 100 |  | 7.0582 | 100 |  | 33.9938 | 100 |  | 0.53122 | 100 |  | 0.006716 | 100 |  | 0.4496 | 100 |  | 0.10253 | 100 |  | 0.22275 | 100 |  | 8.9077 | 100 |  | 12.6525 | 100 |  | 118.5749 | 100 |  | 985.2623 | 100 |  | 126.124 | 100 |  | 1080.7908 | 100 | 48 | 24 | 514.6
06 |  | 2.1005 | 100 |  | 10.1441 | 100 |  | 35.9759 | 100 |  | 0.63897 | 100 |  | 0.014441 | 100 |  | 0.44939 | 100 |  | 0.10044 | 100 |  | 0.40064 | 100 |  | 8.6572 | 100 |  | 13.3952 | 100 |  | 118.0842 | 100 |  | 989.3784 | 100 |  | 123.5985 | 100 |  | 1071.4247 | 100 | 48 | 24 | 529.3
07 |  | 1.5976 | 100 |  | 6.3501 | 100 |  | 35.0835 | 100 |  | 0.61382 | 100 |  | 0.0073995 | 100 |  | 0.43228 | 100 |  | 0.097648 | 100 |  | 0.22732 | 100 |  | 8.472 | 100 |  | 13.5079 | 100 |  | 116.6537 | 100 |  | 995.2482 | 100 |  | 118.7827 | 100 |  | 1066.0995 | 100 | 48 | 24 | 489.3
08 |  | 2.2111 | 100 |  | 12.0039 | 100 |  | 32.807 | 100 |  | 0.24892 | 100 |  | 1.9238 | 100 |  | 0.26448 | 100 |  | 0.044883 | 100 |  | 0.44217 | 100 |  | 8.5083 | 100 |  | 15.0968 | 100 |  | 116.8551 | 100 |  | 997.1622 | 100 |  | 118.2177 | 100 |  | 1050.2295 | 100 | 48 | 24 | 526.6
09 |  | 2.2558 | 100 |  | 14.9887 | 100 |  | 31.7641 | 100 |  | 0.19555 | 100 |  | 2.8886 | 100 |  | 0.19234 | 100 |  | 0.019084 | 100 |  | 0.62568 | 100 |  | 8.6726 | 100 |  | 15.6 | 100 |  | 118.3973 | 100 |  | 993.7141 | 100 |  | 119.8785 | 100 |  | 1049.9713 | 100 | 48 | 24 | 507.1
10 |  | 2.3612 | 100 |  | 13.8363 | 100 |  | 17.2719 | 100 |  | 0.22189 | 100 |  | 2.8585 | 100 |  | 0.19442 | 100 |  | 0.021947 | 100 |  | 0.60274 | 100 |  | 8.5694 | 100 |  | 15.4055 | 100 |  | 121.3749 | 100 |  | 991.3256 | 100 |  | 126.1755 | 100 |  | 1057.5771 | 100 | 48 | 24 | 546.9
11 |  | 2.3387 | 100 |  | 19.4151 | 100 |  | 16.1146 | 100 |  | 0.082191 | 100 |  | 2.8375 | 100 |  | 0.15297 | 100 |  | 0.022746 | 100 |  | 0.62885 | 100 |  | 8.5145 | 100 |  | 14.9053 | 100 |  | 121.5385 | 100 |  | 989.2831 | 100 |  | 127.39 | 100 |  | 1073.3963 | 100 | 48 | 24 | 524
12 |  | 2.4037 | 100 |  | 10.4655 | 100 |  | 16.553 | 100 |  | 0.27878 | 100 |  | 2.8166 | 100 |  | 0.1428 | 100 |  | 0.022296 | 100 |  | 0.25918 | 100 |  | 8.42 | 100 |  | 15.2648 | 100 |  | 120.6961 | 100 |  | 995.802 | 100 |  | 127.1779 | 100 |  | 1077.6889 | 100 | 48 | 24 | 550.1
13 |  | 2.3909 | 100 |  | 9.1927 | 100 |  | 17.4193 | 100 |  | 0.54385 | 100 |  | 2.8155 | 100 |  | 0.094733 | 100 |  | 0.022023 | 100 |  | 0.51696 | 100 |  | 8.3803 | 100 |  | 15.4471 | 100 |  | 121.9973 | 100 |  | 998.0438 | 100 |  | 129.0933 | 100 |  | 1074.15 | 100 | 48 | 24 | 574.7
14 |  | 2.3945 | 100 |  | 7.46 | 100 |  | 16.2427 | 100 |  | 0.44557 | 100 |  | 2.8094 | 100 |  | 0.12983 | 100 |  | 0.021234 | 100 |  | 0.3601 | 100 |  | 8.3736 | 100 |  | 15.3865 | 100 |  | 121.5872 | 100 |  | 997.4496 | 100 |  | 128.1048 | 100 |  | 1075.7609 | 100 | 48 | 24 | 562.6
15 |  | 2.4059 | 100 |  | 9.024 | 100 |  | 16.3581 | 100 |  | 0.71874 | 100 |  | 2.8334 | 100 |  | 0.13369 | 100 |  | 0.02493 | 100 |  | 0.50363 | 100 |  | 8.4764 | 100 |  | 15.2356 | 100 |  | 122.7795 | 100 |  | 997.7254 | 100 |  | 129.9826 | 100 |  | 1082.9383 | 100 | 48 | 24 | 547.5
16 |  | 2.3993 | 100 |  | 11.3694 | 100 |  | 21.2248 | 100 |  | 0.77114 | 100 |  | 2.9833 | 100 |  | 0.52995 | 100 |  | 0.031917 | 100 |  | 0.4535 | 100 |  | 8.451 | 100 |  | 15.5826 | 100 |  | 122.6499 | 100 |  | 985.1536 | 100 |  | 128.5448 | 100 |  | 1065.7942 | 100 | 48 | 24 | 572.3
17 |  | 2.3383 | 100 |  | 7.9095 | 100 |  | 31.1668 | 100 |  | 0.32696 | 100 |  | 2.8604 | 100 |  | 0.12307 | 100 |  | 0.034146 | 100 |  | 0.42199 | 100 |  | 8.5059 | 100 |  | 15.4786 | 100 |  | 124.11 | 100 |  | 982.1451 | 100 |  | 133.5606 | 100 |  | 1070.0082 | 100 | 48 | 24 | 583
18 |  | 2.3714 | 100 |  | 10.2437 | 100 |  | 32.3506 | 100 |  | 0.23939 | 100 |  | 2.8399 | 100 |  | 0.13283 | 100 |  | 0.030352 | 100 |  | 0.39022 | 100 |  | 8.3869 | 100 |  | 15.7019 | 100 |  | 123.6192 | 100 |  | 989.5643 | 100 |  | 132.3307 | 100 |  | 1060.8385 | 100 | 48 | 24 | 592.7
19 |  | 2.1489 | 100 |  | 17.3094 | 100 |  | 31.5334 | 100 |  | 0.1759 | 100 |  | 2.7988 | 100 |  | 0.19017 | 100 |  | 0.026597 | 100 |  | 0.62307 | 100 |  | 8.2876 | 100 |  | 15.4853 | 100 |  | 123.2131 | 100 |  | 985.0727 | 100 |  | 130.3788 | 100 |  | 1062.1656 | 100 | 48 | 24 | 556.1
20 |  | 1.9683 | 100 |  | 16.0184 | 100 |  | 30.3028 | 100 |  | 0.14656 | 100 |  | 2.79 | 100 |  | 0.26926 | 100 |  | 0.026423 | 100 |  | 0.5377 | 100 |  | 8.2696 | 100 |  | 15.534 | 100 |  | 124.2296 | 100 |  | 986.6467 | 100 |  | 130.2625 | 100 |  | 1066.1233 | 100 | 48 | 24 | 560.6
21 |  | 1.636 | 100 |  | 21.455 | 100 |  | 30.8441 | 100 |  | 0.049531 | 100 |  | 2.9475 | 100 |  | 0.031368 | 100 |  | 0.022634 | 100 |  | 0.90827 | 100 |  | 9.1047 | 100 |  | 14.4198 | 100 |  | 120.8182 | 100 |  | 983.5971 | 100 |  | 122.8821 | 100 |  | 1047.8907 | 100 | 48 | 24 | 506.2
22 |  | 1.5513 | 100 |  | 21.5879 | 100 |  | 27.3054 | 100 |  | 0.059866 | 100 |  | 3.0168 | 100 |  | 0.07806 | 100 |  | 0.027973 | 100 |  | 0.93378 | 100 |  | 9.3055 | 100 |  | 14.4325 | 100 |  | 121.9899 | 100 |  | 991 | 100 |  | 128.1301 | 100 |  | 1034.433 | 100 | 48 | 24 | 488.2
23 |  | 2.314 | 100 |  | 9.4438 | 100 |  | 25.3179 | 100 |  | 0.17757 | 100 |  | 2.831 | 100 |  | 0.1938 | 100 |  | 0.021072 | 100 |  | 0.44136 | 100 |  | 8.5423 | 100 |  | 14.7993 | 100 |  | 120.5878 | 100 |  | 998.2825 | 100 |  | 124.2099 | 100 |  | 1058.2267 | 100 | 48 | 24 | 522.3
24 |  | 2.3365 | 100 |  | 10.7099 | 100 |  | 30.7575 | 100 |  | 0.11002 | 100 |  | 2.8518 | 100 |  | 0.13252 | 100 |  | 0.046647 | 100 |  | 0.51424 | 100 |  | 8.5046 | 100 |  | 15.1845 | 100 |  | 122.4719 | 100 |  | 1006.7553 | 100 |  | 126.2263 | 100 |  | 1052.2378 | 100 | 48 | 24 | 547
25 |  | 2.2178 | 100 |  | 15.1278 | 100 |  | 27.1269 | 100 |  | 0.19442 | 100 |  | 2.8399 | 100 |  | 0.15367 | 100 |  | 0.020709 | 100 |  | 0.57284 | 100 |  | 8.5278 | 100 |  | 15.1271 | 100 |  | 122.1711 | 100 |  | 1001.9103 | 100 |  | 122.3026 | 100 |  | 1043.9898 | 100 | 48 | 24 | 513.6
26 |  | 2.2988 | 100 |  | 12.5567 | 100 |  | 30.481 | 100 |  | 0.22002 | 100 |  | 2.8955 | 100 |  | 0.1083 | 100 |  | 0.021361 | 100 |  | 0.50328 | 100 |  | 8.7561 | 100 |  | 15.1832 | 100 |  | 122.8205 | 100 |  | 998.816 | 100 |  | 123.1087 | 100 |  | 1035.7394 | 100 | 48 | 24 | 524.8
27 |  | 2.2743 | 100 |  | 12.7436 | 100 |  | 30.486 | 100 |  | 0.040795 | 100 |  | 2.9094 | 100 |  | 0.051725 | 100 |  | 0.023518 | 100 |  | 0.7368 | 100 |  | 8.7472 | 100 |  | 15.6863 | 100 |  | 123.5397 | 100 |  | 1005.6591 | 100 |  | 126.0766 | 100 |  | 1046.7825 | 100 | 48 | 24 | 531.8
28 |  | 2.1618 | 100 |  | 12.4391 | 100 |  | 30.8167 | 100 |  | 0.095988 | 100 |  | 2.8435 | 100 |  | 0.079318 | 100 |  | 0.022597 | 100 |  | 0.46196 | 100 |  | 8.5087 | 100 |  | 15.4256 | 100 |  | 123.2255 | 100 |  | 1010.1332 | 100 |  | 129.3575 | 100 |  | 1059.833 | 100 | 48 | 24 | 549
29 |  | 2.2548 | 100 |  | 11.228 | 100 |  | 32.1932 | 100 |  | 0.18222 | 100 |  | 2.8415 | 100 |  | 0.086947 | 100 |  | 0.020533 | 100 |  | 0.43623 | 100 |  | 8.5477 | 100 |  | 15.115 | 100 |  | 123.3307 | 100 |  | 1007.176 | 100 |  | 129.2504 | 100 |  | 1066.3711 | 100 | 48 | 24 | 547.2
30 |  | 2.2931 | 100 |  | 12.8795 | 100 |  | 30.0706 | 100 |  | 0.13714 | 100 |  | 2.9297 | 100 |  | 0.17623 | 100 |  | 0.024394 | 100 |  | 0.56462 | 100 |  | 8.9613 | 100 |  | 14.9053 | 100 |  | 123.9599 | 100 |  | 1003.447 | 100 |  | 131.7333 | 100 |  | 1053.313 | 100 | 48 | 24 | 547.8
31 |  | 2.4261 | 100 |  | 13.4025 | 100 |  | 29.2997 | 100 |  | 0.18981 | 100 |  | 2.8489 | 100 |  | 0.11214 | 100 |  | 0.027218 | 100 |  | 0.6436 | 100 |  | 8.4949 | 100 |  | 15.5782 | 100 |  | 123.7995 | 100 |  | 997.6827 | 100 |  | 132.7359 | 100 |  | 1069.3138 | 100 | 48 | 24 | 583.3
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.1615 | 100 |  | 11.8614 | 100 |  | 28.3528 | 100 |  | 0.32174 | 100 |  | 2.1923 | 100 |  | 0.21905 | 100 |  | 0.043123 | 100 |  | 0.48722 | 100 |  | 8.5919 | 100 |  | 14.7554 | 100 |  | 121.6272 | 100 |  | 993.8954 | 100 |  | 126.8893 | 100 |  | 1062.7244 | 100 | 1488 | 744 | 16679.4
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/02/2018 01:25:37
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## L3 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Gennaio 2018
Report Mensile - L3 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 3 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.5215 | 100 |  | 9.437 | 100 |  | 31.0689 | 100 |  | 0.11203 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 0.058153 | 100 |  | 0.16356 | 100 |  | 0.63935 | 100 |  | 8.1277 | 100 |  | 17.4127 | 100 |  | 125.0201 | 100 |  | 991.4508 | 100 |  | 116.829 | 100 |  | 1100.3221 | 100 | 48 | 24 | 561.5
02 |  | 2.2648 | 100 |  | 7.6117 | 100 |  | 26.6782 | 100 |  | 0.060704 | 100 |  | 1.6714 | 100 |  | 0.06105 | 100 |  | 0.16534 | 100 |  | 0.48149 | 100 |  | 8.7592 | 100 |  | 16.3179 | 100 |  | 124.9757 | 100 |  | 991.0836 | 100 |  | 117.5795 | 100 |  | 1093.9465 | 100 | 23 | 9.5 | 213.3
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
04 |  | 2.5114 | 100 |  | 9.4553 | 100 |  | 30.4599 | 100 |  | 0.18069 | 100 |  | 1.571 | 100 |  | 0.16193 | 100 |  | 0.14998 | 100 |  | 0.7898 | 100 |  | 8.0805 | 100 |  | 16.9377 | 100 |  | 125.0263 | 100 |  | 985.5047 | 100 |  | 115.5511 | 100 |  | 1092.7021 | 100 | 27 | 13.5 | 360.5
05 |  | 2.4781 | 100 |  | 9.921 | 100 |  | 27.9417 | 100 |  | 0.32697 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 0.16047 | 100 |  | 0.17356 | 100 |  | 0.64183 | 100 |  | 8.2911 | 100 |  | 16.4477 | 100 |  | 124.6868 | 100 |  | 988.2183 | 100 |  | 111.9457 | 100 |  | 1092.022 | 100 | 48 | 24 | 536.6
06 |  | 2.4796 | 100 |  | 8.1745 | 100 |  | 29.0683 | 100 |  | 0.34867 | 100 |  | 1.6045 | 100 |  | 0.12687 | 100 |  | 0.16942 | 100 |  | 0.6001 | 100 |  | 7.9395 | 100 |  | 17.5522 | 100 |  | 124.9964 | 100 |  | 992.1381 | 100 |  | 115.5523 | 100 |  | 1099.6683 | 100 | 48 | 24 | 590
07 |  | 2.4887 | 100 |  | 9.2655 | 100 |  | 29.1257 | 100 |  | 0.29783 | 100 |  | 1.6169 | 100 |  | 0.11538 | 100 |  | 0.15874 | 100 |  | 0.62669 | 100 |  | 7.9941 | 100 |  | 17.5729 | 100 |  | 124.9995 | 100 |  | 997.6976 | 100 |  | 116.9767 | 100 |  | 1098.6093 | 100 | 48 | 24 | 582.6
08 |  | 2.5171 | 100 |  | 9.6145 | 100 |  | 30.7609 | 100 |  | 0.1269 | 100 |  | 1.569 | 100 |  | 0.068464 | 100 |  | 0.14301 | 100 |  | 0.67739 | 100 |  | 7.9706 | 100 |  | 17.8364 | 100 |  | 125.0017 | 100 |  | 998.9948 | 100 |  | 114.1254 | 100 |  | 1084.7249 | 100 | 48 | 24 | 589.7
09 |  | 2.5405 | 100 |  | 10.7703 | 100 |  | 29.6759 | 100 |  | 0.23113 | 100 |  | 1.5683 | 100 |  | 0.103 | 100 |  | 0.18307 | 100 |  | 0.72807 | 100 |  | 8.0172 | 100 |  | 17.8526 | 100 |  | 124.9949 | 100 |  | 995.6177 | 100 |  | 114.2931 | 100 |  | 1079.7019 | 100 | 48 | 24 | 570.8
10 |  | 3.2453 | 100 |  | 10.9151 | 100 |  | 30.6462 | 100 |  | 0.24694 | 100 |  | 1.5692 | 100 |  | 0.083712 | 100 |  | 0.19177 | 100 |  | 0.64967 | 100 |  | 8.0011 | 100 |  | 17.6241 | 100 |  | 125.0335 | 100 |  | 993.7594 | 100 |  | 114.8688 | 100 |  | 1099.1592 | 100 | 48 | 24 | 574.4
11 |  | 2.821 | 100 |  | 9.999 | 100 |  | 30.8148 | 100 |  | 0.18489 | 100 |  | 1.6613 | 100 |  | 0.15928 | 100 |  | 0.13054 | 100 |  | 0.73758 | 100 |  | 7.9297 | 100 |  | 17.2508 | 100 |  | 124.9898 | 100 |  | 991.8815 | 100 |  | 115.3263 | 100 |  | 1111.3029 | 100 | 48 | 24 | 560.7
12 |  | 2.5778 | 100 |  | 10.2808 | 100 |  | 29.01 | 100 |  | 0.24303 | 100 |  | 1.5702 | 100 |  | 0.26907 | 100 |  | 0.14223 | 100 |  | 0.73679 | 100 |  | 8.0949 | 100 |  | 16.9871 | 100 |  | 125.0044 | 100 |  | 998.3185 | 100 |  | 116.4091 | 100 |  | 1106.7204 | 100 | 48 | 24 | 562.9
13 |  | 2.5001 | 100 |  | 9.5275 | 100 |  | 31.1197 | 100 |  | 0.14695 | 100 |  | 1.5657 | 100 |  | 0.24579 | 100 |  | 0.1346 | 100 |  | 0.60763 | 100 |  | 7.9754 | 100 |  | 17.5161 | 100 |  | 124.9979 | 100 |  | 1000.8371 | 100 |  | 116.134 | 100 |  | 1088.6105 | 100 | 48 | 24 | 573.9
14 |  | 2.4738 | 100 |  | 9.553 | 100 |  | 30.2373 | 100 |  | 0.15565 | 100 |  | 1.549 | 100 |  | 0.24744 | 100 |  | 0.13051 | 100 |  | 0.55135 | 100 |  | 7.8588 | 100 |  | 17.6192 | 100 |  | 124.9954 | 100 |  | 1000.6169 | 100 |  | 115.0472 | 100 |  | 1099.5552 | 100 | 48 | 24 | 591
15 |  | 2.4861 | 100 |  | 12.1603 | 100 |  | 27.6291 | 100 |  | 0.32594 | 100 |  | 1.5638 | 100 |  | 0.26639 | 100 |  | 0.16632 | 100 |  | 0.67217 | 100 |  | 7.9901 | 100 |  | 17.3828 | 100 |  | 125.0178 | 100 |  | 1001.2943 | 100 |  | 115.3895 | 100 |  | 1088.0816 | 100 | 48 | 24 | 565.5
16 |  | 2.5888 | 100 |  | 12.3941 | 100 |  | 27.4364 | 100 |  | 0.15402 | 100 |  | 1.5784 | 100 |  | 0.26869 | 100 |  | 0.17572 | 100 |  | 0.75143 | 100 |  | 8.1538 | 100 |  | 17.144 | 100 |  | 124.9947 | 100 |  | 988.5467 | 100 |  | 114.7645 | 100 |  | 1082.1177 | 100 | 48 | 24 | 580
17 |  | 2.5147 | 100 |  | 12.9918 | 100 |  | 28.5474 | 100 |  | 0.22586 | 100 |  | 1.5645 | 100 |  | 0.30512 | 100 |  | 0.2039 | 100 |  | 0.6228 | 100 |  | 7.9533 | 100 |  | 17.5134 | 100 |  | 124.9995 | 100 |  | 985.5374 | 100 |  | 114.5489 | 100 |  | 1103.3411 | 100 | 48 | 24 | 577.7
18 |  | 2.4568 | 100 |  | 13.6466 | 100 |  | 30.5634 | 100 |  | 0.33353 | 100 |  | 1.6106 | 100 |  | 0.26247 | 100 |  | 0.18155 | 100 |  | 0.82443 | 100 |  | 8.1633 | 100 |  | 17.0664 | 100 |  | 124.9964 | 100 |  | 992.718 | 100 |  | 115.7388 | 100 |  | 1078.5265 | 100 | 48 | 24 | 579.3
19 |  | 2.5282 | 100 |  | 11.7769 | 100 |  | 30.1486 | 100 |  | 0.26697 | 100 |  | 1.5617 | 100 |  | 0.29734 | 100 |  | 0.18877 | 100 |  | 0.76213 | 100 |  | 8.0148 | 100 |  | 17.148 | 100 |  | 125.0006 | 100 |  | 988.1 | 100 |  | 114.48 | 100 |  | 1088.7387 | 100 | 48 | 24 | 554.9
20 |  | 2.5652 | 100 |  | 11.9917 | 100 |  | 30.7546 | 100 |  | 0.29348 | 100 |  | 1.5498 | 100 |  | 0.33642 | 100 |  | 0.21205 | 100 |  | 0.71796 | 100 |  | 7.9505 | 100 |  | 17.2548 | 100 |  | 125.0131 | 100 |  | 989.7893 | 100 |  | 114.8291 | 100 |  | 1085.1519 | 100 | 48 | 24 | 564.8
21 |  | 2.5326 | 100 |  | 13.967 | 100 |  | 26.7601 | 100 |  | 0.25649 | 100 |  | 1.5643 | 100 |  | 0.29264 | 100 |  | 0.20155 | 100 |  | 0.73529 | 100 |  | 7.9561 | 100 |  | 17.6609 | 100 |  | 125.0018 | 100 |  | 986.367 | 100 |  | 114.7836 | 100 |  | 1071.1285 | 100 | 48 | 24 | 574
22 |  | 2.5272 | 100 |  | 13.1612 | 100 |  | 28.1662 | 100 |  | 0.14043 | 100 |  | 1.6075 | 100 |  | 0.25907 | 100 |  | 0.17367 | 100 |  | 0.75759 | 100 |  | 7.9598 | 100 |  | 16.8684 | 100 |  | 124.9983 | 100 |  | 993.6663 | 100 |  | 114.8353 | 100 |  | 1082.6721 | 100 | 48 | 24 | 566.5
23 |  | 2.4843 | 100 |  | 11.2067 | 100 |  | 25.7366 | 100 |  | 0.18791 | 100 |  | 1.5673 | 100 |  | 0.24647 | 100 |  | 0.1446 | 100 |  | 0.63539 | 100 |  | 7.9777 | 100 |  | 16.9999 | 100 |  | 124.9996 | 100 |  | 1001.1208 | 100 |  | 113.6159 | 100 |  | 1082.017 | 100 | 48 | 24 | 549.6
24 |  | 2.4961 | 100 |  | 12.4592 | 100 |  | 28.8704 | 100 |  | 0.17423 | 100 |  | 1.5825 | 100 |  | 0.22228 | 100 |  | 0.13764 | 100 |  | 0.67228 | 100 |  | 8.2504 | 100 |  | 16.5818 | 100 |  | 124.9912 | 100 |  | 1009.5394 | 100 |  | 113.5055 | 100 |  | 1077.0078 | 100 | 48 | 24 | 538.2
25 |  | 2.4892 | 100 |  | 11.5155 | 100 |  | 29.4809 | 100 |  | 0.1959 | 100 |  | 1.6156 | 100 |  | 0.26983 | 100 |  | 0.15248 | 100 |  | 0.63348 | 100 |  | 8.5717 | 100 |  | 16.4074 | 100 |  | 125.0122 | 100 |  | 1004.7816 | 100 |  | 111.9275 | 100 |  | 1079.8304 | 100 | 48 | 24 | 523.6
26 |  | 2.5586 | 100 |  | 10.3656 | 100 |  | 29.5292 | 100 |  | 0.1266 | 100 |  | 1.6368 | 100 |  | 0.26226 | 100 |  | 0.21879 | 100 |  | 0.7323 | 100 |  | 8.6295 | 100 |  | 16.8509 | 100 |  | 125.0045 | 100 |  | 1001.5951 | 100 |  | 110.9689 | 100 |  | 1075.6604 | 100 | 48 | 24 | 518.7
27 |  | 2.4652 | 100 |  | 8.4857 | 100 |  | 27.9473 | 100 |  | 0.27831 | 100 |  | 1.6275 | 100 |  | 0.19098 | 100 |  | 0.12872 | 100 |  | 0.55766 | 100 |  | 8.5588 | 100 |  | 17.2734 | 100 |  | 125.0388 | 100 |  | 1008.256 | 100 |  | 111.4581 | 100 |  | 1085.4431 | 100 | 48 | 24 | 537.5
28 |  | 2.4692 | 100 |  | 8.6179 | 100 |  | 29.8363 | 100 |  | 0.16501 | 100 |  | 1.5946 | 100 |  | 0.23514 | 100 |  | 0.16719 | 100 |  | 0.56714 | 100 |  | 8.3014 | 100 |  | 17.1499 | 100 |  | 124.9934 | 100 |  | 1013.023 | 100 |  | 114.9599 | 100 |  | 1080.8704 | 100 | 48 | 24 | 558
29 |  | 2.409 | 100 |  | 9.2056 | 100 |  | 28.6802 | 100 |  | 0.2512 | 100 |  | 1.5716 | 100 |  | 0.2416 | 100 |  | 0.15719 | 100 |  | 0.53412 | 100 |  | 8.0514 | 100 |  | 17.2943 | 100 |  | 125.0379 | 100 |  | 1010.4133 | 100 |  | 116.9375 | 100 |  | 1097.1805 | 100 | 48 | 24 | 568.9
30 |  | 2.4333 | 100 |  | 8.566 | 100 |  | 29.276 | 100 |  | 0.18734 | 100 |  | 1.5629 | 100 |  | 0.22402 | 100 |  | 0.143 | 100 |  | 0.68527 | 100 |  | 8.0312 | 100 |  | 17.38 | 100 |  | 125.0136 | 100 |  | 1006.7849 | 100 |  | 117.2909 | 100 |  | 1104.6081 | 100 | 48 | 24 | 579.6
31 |  | 2.4658 | 100 |  | 9.4648 | 100 |  | 31.3952 | 100 |  | 0.19703 | 100 |  | 1.5883 | 100 |  | 0.18659 | 100 |  | 0.16695 | 100 |  | 0.70561 | 100 |  | 8.0479 | 100 |  | 17.4167 | 100 |  | 124.9853 | 100 |  | 1000.6771 | 100 |  | 116.9068 | 100 |  | 1116.6311 | 100 | 48 | 24 | 594
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.5347 | 100 |  | 10.6192 | 100 |  | 29.2733 | 100 |  | 0.21734 | 100 |  | 1.5877 | 100 |  | 0.21091 | 100 |  | 0.16544 | 100 |  | 0.66933 | 100 |  | 8.1092 | 100 |  | 17.2308 | 100 |  | 124.9939 | 100 |  | 997.2217 | 100 |  | 114.8621 | 100 |  | 1090.7856 | 100 | 1394 | 695 | 16398.7
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/02/2018 01:27:25
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## Rifiuti
a2a Ambiente - Termovalorizzatore Silla2 Milano
Mese: Gennaio 2018
Rifiuti termovalorizzati
RSU inc.
Giorno | t
01 | 1600.6
02 | 1284
03 | 1099.1
04 | 1443.8
05 | 1627.1
06 | 1720.9
07 | 1619.8
08 | 1705.3
09 | 1644.2
10 | 1688.2
11 | 1630.8
12 | 1712.3
13 | 1709.1
14 | 1737.9
15 | 1673.9
16 | 1736.1
17 | 1744.6
18 | 1746
19 | 1627.7
20 | 1549
21 | 1662
22 | 1631.8
23 | 1638.4
24 | 1629.1
25 | 1574.1
26 | 1566.2
27 | 1620.6
28 | 1677.9
29 | 1665.4
30 | 1711.7
31 | 1756
Media Mese: | 1626.8903